Наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок: КГКП «Детский сад – ясли № 9 «Арман» акимата города Усть-Каменогорска»; Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Набережная имени Е.П. Славского 20/1 .

Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг: текущий ремонт: «электромонтажные работы».

Наименование, краткая характеристика, требуемый объем, место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

| № пп | Наименование, краткая характеристика и условия | Ед. изм. | Объем | Сумма, планируемая на приобретение тенге | Сроки поставки товаров, работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах; | м | 2530 | 5 090 600 | 13.02.2009 г. по 06.03.2009 г. |
| 2 | Демонтажи монтаж провода групповых осветительных, сетей 2- 3х жильный под штукатурку |  | 2530 |  |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж выключателей одноклавишных | шт. | 125 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж розеток |  | 53 |  |  |
| 5 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  | 256 |  |  |
| 6 | Монтаж щитка осветительного, массой до 6 кг |  | 11 |  |  |
| 7 | Демонтаж и монтаж коробки ответвленной |  | 85 |  |  |
| 8 | Монтаж светильников с подвеской на крюк |  | 250 |  |  |
| 9 | Монтаж люстр с подвеской на крюк |  | 6 |  |  |
| 10 | Демонтаж и монтаж электросчетчиков |  | 2 |  |  |
| 11 | Демонтаж и монтаж шкафа распределительного |  | 2 |  |  |
| 12 | Демонтаж и монтаж одного – двух – трех полюсного, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток 25 А |  | 16 |  |  |
| 13 | Демонтаж и монтаж ящика с одним трех – полюсным рубильником, устанавливаемым на конструкции, на стене или колонне на ток 100 А |  | 1 |  |  |
| 14 | Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемой на стальной конструкции на крыше здания с лампой 500 Вт |  | 8 |  |  |
| 15 | монтаж кабеля количество и сечения 4*35 мм | м | 120 |  |  |

Срок и условия оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги: Оплата производится в соответствии с условиями договора, безналичным перечислением в тенге на расчетный счет Поставщика (с учетом налога на добавленную стоимость) на основании акта приемки выполненных работ (счет-фактуры).

Место и срок представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: КГКП «Детский сад – ясли № 9 «Арман» акимата города Усть-Каменогорска»; Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Набережная имени Славского 20/1. Срок предоставления с 9-00 часов до 18-00 часов 06.02.2009 - 12.02.2009 года.

В ценовое предложение необходимо включить все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг (НДС, всех других обязательных платежей, и сборов, установленных законодательством Республики Казахстан, в том числе таможенные и транспортные расходы, расходы связанные с выполнением работ, поставкой товаров, оказания услуг, а так же с учетом доставки товара до заказчика).                                                  К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным в п. 2 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

Проект договора о государственных закупках прилагается